Szczecin, dnia 06.08.2014 r.

### Dotyczy: Przetargu nr AG/AS/25/2014 na dostawę serwerów, oprogramowania i półki dyskowej do macierzy oraz urządzeń sieciowych dla Akademii Morskiej w Szczecinie

I.

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych –dalej ustawa Pzp informuje o wynikach postępowania.

Wybrano ofertę:

- It Serwis spółka z o.o., ul. Żołnierska 5A, 71-210 Szczecin,

- Oferta uzyskała 100 punktów w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena,

- Cena oferty wyniosła 424 368,45 zł brutto.

II.

Poniższa tabela zawiera ceny oraz punktację ofert w przedmiotowym postępowaniu, 
gdzie jedynym kryterium oceny była cena.

Punktację obliczono według następującego wzoru:

(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 100 = liczba punktów za kryterium cena.

| Nazwa(firma) i adres wykonawcy | Sansec Poland S.A, ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa | IT Serwis spółka z o.o. ul. Żołnierska 5A, 71-210 Szczecin |
| --- | --- | --- |
| Numer oferty | 1 | 2 |
| Cena brutto/ pkt | 405 474,85/ Oferta odrzucona | 424 368,45/ 100 |

III.

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2), który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada terści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3” odrzuca ofertę wykonawcy:  Sansec Poland S.A, ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:

Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymagał procesora dedykowanego do pracy w serwerach, posiadającego min. 15 rdzeni.

Oferowany przez Wykonawcę SANSEC Poland ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa produkt i model serwera (HP Proliant BL460c Gen8 E5-2660 2.20Ghz 8-core) nie spełnia wymagań Zamawiającego, gdyż oferowany procesor posiada 8 rdzeni.

W związku z powyższym  wypełnione zostały przesłanki art. 89 ust, 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli (…) jej treść jest nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

IV.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne 
w przedmiotowym postępowaniu, będzie zgodny z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi: „zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, 
z zastrzeżeniem art. 183 w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni, – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku Zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8”.