AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

DZIAŁ TECHNICZNY

ul. Wały Chrobrego 1-2  70 -500 Szczecin

telefon (+48 91) 480 93 32  fax (+48 91) 480 9748

www.am.szczecin.pl  e-mail:at@am.szczecin.pl

Szczecin, 27.02.2020 r.

Modyfikacja nr 3

Zgodnie z rozdzielnikiem

Zapytanie ofertowe nr AT/263-11/20

Akademia Morska w Szczecinie-Dział Techniczny zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę zestawów klimatyzacyjnych wraz z niezbędnym montażem:

- w ilości 15 szt. w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7-8,

- w ilości 1 szt. w budynku przy ul. Henryka Pobożnego 11 w Szczecinie (WIET-Rada Wydziału).

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Dostawa wraz z niezbędnym montażem zestawów klimatyzacji typu split w ilości 15 szt. (każdy układ składa się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej), w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7-8, przeznaczonych do obsługi pomieszczeń biurowych i sal wykładowych, z obsługą realizowaną przez sterownik ścienny, wyposażonych w sprężarki inwerterowe, pracujących na czynniku R32, z funkcją grzania i gwarantowanej pracy do -15° C. Ilość zestawów i ich podstawowe parametry należy wycenić zgodnie z poniższą tabelą. Każdy układ ma być wyposażony w pompkę do odprowadzania skroplin, przy czym w przypadku awarii pompki skroplin jednostka wewnętrzna ma się automatycznie wyłączać, aby nie dopuścić do przelewania skroplin z tacy zbierającej. Zakres zadania obejmuje także wykonanie przejść instalacji przez dach płaski pokryty papą oraz dostawę elementów stóp mocujących lub innych elementów umożliwiających poprawny montaż jednostek zewnętrznych na dachu oraz uszczelnień przejść. Zasilanie urządzeń należy przewidzieć z gniazdka 230 V z pomieszczenia, gdzie zamontowana będzie jednostka wewnętrzna lub poprzez jednostkę zewnętrzną przez dach (samo doprowadzenie zasilania na dach do jednostki zewnętrznej jest poza zakresem). Prowadzenie instalacji ma się odbyć natynkowo, w korytkach.

| L.p. | Ilość sztuk | Min. moc chłodnicza min. [kW] | Typ jedn. wewn. | Lokalizacja jedn. zewn. | Zasilanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | [V] |
| 1. | 2 | 5,3 | ścienna | dach | 230 V |
| 2. | 3 | 8,0 | ścienna | dach | 230 V |
| 3. | 10 | 2,5 | ścienna | dach | 230 V |

- Dostawa wraz z niezbędnym montażem w budynku przy ul. Henryka Pobożnego 11 (WIET-Rada Wydziału)- 1 szt. zestawu klimatyzacji typu split (układ składa się 
z jednostka zewnętrznej i wewnętrznej), przeznaczonego do obsługi pomieszczenia sali Rady Wydziału WIET- p. 107, z obsługą realizowaną przez pilota bezprzewodowego), wyposażonego w sprężarkę inwerterową, czynnik R32, z funkcją grzania i gwarantowanej pracy do -15° C (grzanie). Pozostałe parametry: moc chłodnicza min. 8,0 kW, zasilanie 230V, typ jednostki wewnętrznej - ścienna.  Montaż jednostki zewnętrznej - na ścianie zewnętrznej.

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać pięcioletnią gwarancję producenta.

- Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca wizję lokalną pomieszczeniach, w których będzie montaż klimatyzatorów.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami w związku z zapytaniem ofertowym jest pani Renata Puławska, tel. 91 48 09 332.  mail: at@am.szczecin.pl

- Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia –dostawa wraz z montażem i rozruchem :

1) 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy – klimatyzatory ul. Dębogórska 7/8-OSRM,

2) 30 dni kalendarzowych -klimatyzator ul. Henryka Pobożnego 11-WIET.

- Kryteria oceny oferty:

100% - cena. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który:

- przedstawi najniższą cenę za realizację przedmiotu niniejszego zamówienia. Cena winna zawierać dostawę nowych klimatyzatorów, niezbędne materiały pomocnicze- np. korytka, montaż, rozruch klimatyzatorów, przeszkolenie uprawnionego użytkownika w obsłudze urządzeń,

- spełni wymagania formalne.

- Termin płatności faktury: w dwóch ratach :

1) I rata płatna na podstawie faktury wystawionej po zamontowaniu i rozruchu klimatyzatora 
w budynku przy ul. Henryka Pobożnego 11 w Szczecinie (WIET-Rada Wydziału,

2) II rata płatna na podstawie faktury końcowej wystawionej po zrealizowaniu całego zamówienia ,i odebranego przez strony,

Faktury płatne 14 dni kalendarzowe od dostarczenia ich Zamawiającemu.

- Miejsce oraz termin składania ofert:

  - Ofertę (na załączniku nr 1) w formie pisemnej składać należy w Dziale Technicznym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin lub przesłać na adres e-mail at@am.szczecin.pl , w terminie do dnia 28.02.2020 r.

  - Złożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

- Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, tel. (91) 48 09 400, am.szczecin.pl;

- dane kontaktowe do inspektora ochrony danych e-mail: iod@am.szczecin.pl;

- Pani/Pana dane osobowe dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego, tj. w procedurze wyboru wykonawcy i dalej w związku z realizowaną umową;

- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, na podstawie umowy powierzenia danych;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą w ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy ww. stronami;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 15 RODO;

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Załącznik nr 1 do zapytania

MODYFIKACJA nr 3

………………………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy wraz z nr. tel. I fax

.............................dnia...................

## OFERTA CENOWA

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………….……………………….............................

działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………….……..…………………………….

……………………………………………………………………………………………………….……

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  AT/263-11/20 na:

dostawę zestawów klimatyzacyjnych wraz z niezbędnym montażem

- w ilości 15 szt. w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7-8,

- w ilości 1 szt. w budynku przy ul. Henryka Pobożnego 11 w Szczecinie (WIET-Rada Wydziału)

        - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia według zapytania ofertowego za łączną cenę ryczałtową:

brutto:     .................................zł,

(słownie: ……………………………………………………….……………..……………....), w tym:

- klimatyzatory OSRM …………….. zł brutto

- klimatyzator WIET…………………zł brutto

| L.p. | Ilość sztuk | Min. moc chłodnicza [kW] | Producent, model | Cena jedn. klimatyzatora brutto [zł] | Wartość klimatyzatorów brutto[zł] | Cena jedn. montażu brutto [zł] | Wartość montażu brutto [zł] | Wartość klimatyzator + montaż brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 5,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 10 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |
| X | Razem |  |  |  |  |  |

        - Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminach–dostawa wraz z montażem i rozruchem:

1) 60  dni kalendarzowych od podpisania umowy – klimatyzatory ul. Dębogórska 7/8-OSRM

2) 30 dni kalendarzowych -klimatyzator ul. H. Pobożnego 11-WIET.

..............................................

podpisy osób upoważnionych

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 
w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).