Szczecin 13.07.2015r.

Dotyczy: Dostawa łaźni wodnej z wytrząsaniem liniowym i orbitralnym oraz akcesoriami dla Akademii Morskiej w Szczecinie

Nr sprawy: BZP-AG/272-16/15

W dniu 13.07.2015r. od Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łaźni wodnej OLS 26 z wyświetlaczem LED, oddzielnie wyświetlającym wartość temperatury oraz szybkość wytrząsania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na  oddzielne wyświetlanie wartości temperatury oraz szybkości wytrząsania

2. W  opisie pkt 1 są wymienione akcesoria: taca, pokrywa, cewka. W kolejnych pkt 2,3,4 wymienione są te akcesoria po raz drugi. Pytanie brzmi: czy Zamawiający wymaga w takim przypadku p o2 szt. akcesoriów? Czy pkt 2,3,4 są doprecyzowaniem jakich akcesoriów wymaga Zamawiający w pkt 1?

Odpowiedź:

Punkt 2,3 i 4 są doprecyzowaniem akcesoriów wymaganych w pkt 1

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następującym zakresie:

Załącznik nr 1a do SIWZ/załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia

Było:

1. Łaźnia wodna OLS 26 z wytrząsaniem liniowym i orbitalnym

Parametry techniczne

Łaźnia wodna z wytrząsaniem

Ruch orbitalny oraz liniowy

Średnica ruchu orbitalnego max 9 mm

Wychył ruchu liniowego 3 stopniowy w zakresie min 18, 28 i 36 mm

Wyświetlacz cyfrowy LCD.

Zakres temperatury pracy: +5°C do +99°C ( 0°C do +99°C z akcesoriami chłodzenia)

Pojemność łaźni: max 26 L (minimalna objętość robocza 9L)

Minimalna głębokość robocza 70mm

Jednorodność temperatury przy +70°C: nie więcej niż ±0,1°C

Stabilność temperatury przy +70°C: nie więcej niż ±0,1°C

Taca do wytrząsania różnego rodzaju szkła

Powierzchnia tacy nie mniejsza niż 379 x 235 mm

Timer w zakresie 1-999 min

Pobór mocy nie większy niż 1,4 kW

20 do 200 obrotów na minutę (w zależności od obciążenia) w ruchu liniowym i orbitalnym

Rozdzielczość wyświetlacza – prędkość: co 1 obr/min.; temperatura: 0,1°C

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Zabezpieczenie przed niskim poziomem wody

Waga do 14 kg

Zawór supustowy

Pokrywa ze stali nierdzewnej umożliwiająca inkubację wysokiego szkła laboratoryjnego

Akcesorium wymiany ciepła do montażu przez pokrywę

Gwarancja min 36 miesięcy

Deklaracja CE

2. Taca uniwersalna TU26 z 14 sprężynami (6 długich i 8 krótkich) na różnego rodzaju szkło dla łaźni wodnej OLS26

3. Cewka wymiany ciepła CW26 do podłączenia do źródła wody dla łaźni wodnej OLS26

4. Pokrywa dwuspadowa ze stali nierdzewnej LS200 z otworem na cewkę chłodzącą dla łaźni wodnej OLS26

Jest:

1. Łaźnia wodna OLS 26 z wytrząsaniem liniowym i orbitalnym

Parametry techniczne

Łaźnia wodna z wytrząsaniem

Ruch orbitalny oraz liniowy

Średnica ruchu orbitalnego max 9 mm

Wychył ruchu liniowego 3 stopniowy w zakresie min 18, 28 i 36 mm

Wyświetlacz cyfrowy LCD. Dopuszczalne jest oddzielne wyświetlanie wartości temperatury oraz szybkości wytrząsania LED.

Zakres temperatury pracy: +5°C do +99°C ( 0°C do +99°C z akcesoriami chłodzenia)

Pojemność łaźni: max 26 L (minimalna objętość robocza 9L)

Minimalna głębokość robocza 70mm

Jednorodność temperatury przy +70°C: nie więcej niż ±0,1°C

Stabilność temperatury przy +70°C: nie więcej niż ±0,1°C

Taca do wytrząsania różnego rodzaju szkła

Powierzchnia tacy nie mniejsza niż 379 x 235 mm

Timer w zakresie 1-999 min

Pobór mocy nie większy niż 1,4 kW

20 do 200 obrotów na minutę (w zależności od obciążenia) w ruchu liniowym i orbitalnym

Rozdzielczość wyświetlacza – prędkość: co 1 obr/min.; temperatura: 0,1°C

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Zabezpieczenie przed niskim poziomem wody

Waga do 14 kg

Zawór supustowy

Pokrywa ze stali nierdzewnej umożliwiająca inkubację wysokiego szkła laboratoryjnego

Akcesorium wymiany ciepła do montażu przez pokrywę

Gwarancja min 36 miesięcy

Deklaracja CE

2. Taca uniwersalna TU26 z 14 sprężynami (6 długich i 8 krótkich) na różnego rodzaju szkło dla łaźni wodnej OLS26

3. Cewka wymiany ciepła CW26 do podłączenia do źródła wody dla łaźni wodnej OLS26

4. Pokrywa dwuspadowa ze stali nierdzewnej LS200 z otworem na cewkę chłodzącą dla łaźni wodnej OLS26

Rozdział XIII ust. 9 SIWZ

Było (po ostatniej modyfikacji):

„9. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i podpisanej w następujący sposób: „Oferta na dostawę łaźni wodnej z wytrząsaniem liniowym i orbitralnym oraz akcesoriami dla Akademii Morskiej w Szczecinie”, nr sprawy BZP-AG/272-16/15” oraz: „Nie otwierać przed dniem 20.07.2015 r., godz. 10:00”

Jest:

9.„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i podpisanej w następujący sposób: „Oferta na dostawę łaźni wodnej z wytrząsaniem liniowym i orbitralnym oraz akcesoriami dla Akademii Morskiej w Szczecinie”, nr sprawy BZP-AG/272-16/15” oraz: „Nie otwierać przed dniem 21.07.2015 r., godz. 10:00”

Rozdział XIV SIWZ

Było (po ostatniej modyfikacji):

„Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać należy w Akademii Morskiej w Szczecinie, Kancelaria pok. 73a., ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, 
w terminie do 20.07.2015 r. do godziny 09:45

Otwarcie ofert nastąpi: 20.07.2015 r. w Akademii Morskiej, ul. Wały Chrobrego 1-2, 
70-500 Szczecin, w Dziale Zamówień Publicznych, pok. 63 o godzinie 10:00 Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału.”.

Jest:

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać należy w Akademii Morskiej w Szczecinie, Kancelaria pok. 73a., ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, 
w terminie do 21.07.2015 r. do godziny 09:45

Otwarcie ofert nastąpi: 21.07.2015 r. w Akademii Morskiej, ul. Wały Chrobrego 1-2, 
70-500 Szczecin, w Dziale Zamówień Publicznych, pok. 63 o godzinie 10:00 Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału.