Szczecin, 20.07.2020r.

Znak sprawy:	BZP-AZ/262-17/20

Dotyczy:

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Na podstawie art. 38 Zamawiający ujawnia treść zapytań bez ujawniania jego źródła, oraz udziela na nie odpowiedzi.

Pytanie:

dot. opisu przedmiotu zamówienia

- Czy dopuszczamy możliwość zmiany tego parametru, gdyż nie pokrywa się z kartą techniczną czujnika: odchylenie liniowości wraz z histerezą +/- 0,2%, wartość powtarzalności poniżej +/-0,05%.

dot. projektu umowy

- Prosimy o wykreślenie z  § 1 ust 3 zapisu …  i instalacji i uruchomienie, ewentualne inne, nieprzewidziane prace, nieuwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia…

- Prosimy o zmianę terminu w §2 ust 3 z 14 na 30 dni.

- Prosimy o wykreślenie  z § 2 ust 5 zapisu…danej części.

- Proszę o wyjaśnienie dot. jakie oznaczenie jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe ma posiadać sprzęt.

- Prosimy o zmianę terminu w § 3 ust 1 z 30 na 14 dni.

- Prosimy o wykreślenie z 4 ust 5 projektu umowy sformułowania… „bądź faksem” oraz … „W przypadku  nieprzystąpienia do usuwania wad, bądź nieusunięcia ich w terminach, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania. Ponadto prosimy o zmianę terminu z 14 na 30 dni.

- Prosimy o usunięcie zapisu w § 4 ust 7 projektu umowy.

- Prosimy o wykreślenie zapisu w § 4 ust 9 …”lub faksem”

- Prosimy o dodanie  w § 4  tj. gwarancja nowych zapisów:

ust. 10 Zamawiający zbada Sprzęt pod kątem możliwych wad natychmiast po dostawie. Oczywiste wady należy zgłosić Wykonawcy na piśmie w ciągu 3 dni roboczych, a wady ukryte w ciągu 3 dni roboczych od wykrycia.

ust. 11 Zamawiający w żadnym wypadku nie jest uprawniony do naprawy lub próby naprawy Sprzętu ani zlecania naprawy przez osoby trzecie.

ust. 12 Jeśli sprzęt zostanie przetworzony lub włączony do innego elementu, roszczenia gwarancyjne nie będą uwzględniane w przypadku wad, które Zamawiający mógł zasadnie zidentyfikować przed wbudowaniem lub przetworzeniem sprzętu.

ust. 13 Wykonawca nie udziela gwarancji w odniesieniu do określonej żywotności sprzętu, a także nie udziela się wyraźnej gwarancji w przypadku wad, które nie wpływają lub tylko nieznacznie wpływają na wartość lub użyteczność sprzętu.

ust. 14 Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia ani uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego lub niedbałego obchodzenia się lub w wyniku niestosowania sprzętu zgodnie ze specyfikacją.

ust. 15 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia ze strony Zamawiającego dotyczące szkód lub zwrotu kosztów z jakichkolwiek przyczyn prawnych, w tym roszczeń wynikających z czynów niedozwolonych lub rekompensaty za szkody lub szkody pośrednie z powodu wad, a także roszczeń wynikających z niedbalstwa o wtórnych zobowiązaniach umownych lub utracie zysków, chyba że Wykonawca jest winny działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, spowodowania utraty życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu, lub w przypadku odpowiedzialności z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych.

ust. 16 W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których nie można przypisać umyślnemu lub rażącemu zaniedbaniu ani nie pociągają za sobą utraty życia, obrażeń ciała, uszczerbku na zdrowiu lub naruszenia gwarancji jakości, odpowiedzialność ogranicza się do pokrycia kosztów typowych i przewidywalnych szkód.

ust. 17  Dostarczany Sprzęt nie powinien być narażonym na działanie środowiska, w którym występuje oddziaływanie pola magnetycznego.

- Prosimy o zmianę wysokości kar umownych w § 6 ust 2 projektu umowy.

- Prosimy o wyjaśnienie różnicy między karą za opóźnienie w przystąpieniu do wykonania czynności serwisowych.

- Prosimy o dodanie zapisu w § 6 ust 6 projektu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od całości lub części umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto danego zadania określonej w § 1 ust.1.

- Prosimy o wykreślenie zapisu z § 8 ust 1 pkt 3 projektu umowy.

- Prosimy o zmianę zapisu w  § 10 ust 1 projektu umowy i nadanie mu brzmienia

„Wszelkie spory i rozbieżności mogące wynikać z niniejszej umowy związane z nią Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia spory pomiędzy Stronami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego”

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SIWZ dot. opisu przedmiotu zamówienia. Treść punktu 5 nie stoi w sprzeczności z kartą czujnika. Jeśli oferowany czujnik charakteryzuje się nieliniowością + histerezą poniżej 0,2 % to spełnia tym samym wymagania, gdyż taka jest postawiona właśnie granica dopuszczalności.

Ad 2. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z § 1 ust 3 projektu umowy zapisu … dostaw i instalacji i uruchomienie, ewentualne inne, nieprzewidziane prace, nieuwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia… i nadaje mu brzmienie

„Wszystkie koszty, a w szczególności należności publiczno – prawne z tytułu obrotu przedmiotem zamówienia, koszty transportu, opakowania, ewentualne ubezpieczenie w czasie dostaw i instalacji i uruchomienie, ewentualne inne, nieprzewidziane prace, nieuwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także gwarancja i serwis gwarancyjny leżą po stronie wykonawcy. Zamawiający zmodyfikował projekt umowy w zakresie § 1 ust.3.

Ad 3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę projektu umowy w zakresie terminu przewidzianego w  § 2 ust 3 tj. termin 14 zmieniono na 30 dni. Zamawiający zmodyfikował projekt umowy w zakresie § 2 ust.3.

Ad 4. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z § 2 ust 5 zapisu dot. danej części i nadaje mu brzmienie:

„Sprzedaż wraz z dostawą uznaje się za kompletną w przypadku zrealizowania danej części przedmiotu umowy w ramach danego zadania i dostarczenia faktury. Zamawiający zmodyfikował projekt umowy w zakresie § 2ust.5.

Ad 5. Zapis ten jest standardowo stosowany i nie ma kluczowego znaczenia dla umowy np. dot. zapisu na opakowaniu do czego służy przedmiot zamówienia , jakie jest jego przeznaczenie.

Ad 6. Zamawiający podtrzymuje termin określony w § 3 ust. 1 tj. 30 dni.

Ad 7. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w § 4 ust  5 sformułowania bądź faksem” oraz zmianę terminu z 14 na 30 dni. Ponadto zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 4 ust 5  w innym zakresie proponowanym przez Wykonawcę. Umowa upoważnia Zamawiającego do wykonania zastępczego bez uzyskania orzeczenia sądu. Zamawiający zmodyfikował projekt umowy w zakresie § 4 ust.5.

Ad 8. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w projekcie umowy. Zapisy te są łagodniejsze od standardowych postanowień i przewidują wymianę przedmiotu umowy na nowy dopiero po trzech nieudanych próbach. Ponadto  mocą umowy gwarancji na rzecz Zamawiającego udziela Wykonawca a nie producent. Zamawiającego nie interesują wewnętrzne ustalenia pomiędzy producentem a Wykonawcą.

Ad 9. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z § 4 ust 9 zapisu dot. faksu brzmienie:

„W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych na każde zgłoszenie Zamawiającego dokonane w formie e-mailowej lub pisemnej lub faksem, podjętych najpóźniej do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia, chyba, że w załączniku 1 zaznaczono inaczej”

Ad 10. dot. wprowadzenia nowych zapisów w § 4  tj. gwarancja nowych zapisów:

ust. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

ust. 11 Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis z zastrzeżeniem ust 5 tj. wykonanie zastępcze.

ust. 12 Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.

ust. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

ust. 14 Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.

ust. 15 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

ust. 16 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

ust. 17  Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Ad 11. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kar umownych.

Ad 12. Różnica tych kar ma charakter czysto techniczny. Umowa przewiduje czynności serwisowe nie w ramach gwarancji, a w okresie gwarancji. Skoro Wykonawca jest obowiązany do napraw gwarancyjnych i osobno do napraw serwisowych( obok gwarancji lecz w okresie gwarancji) to kary umowne również zastrzeżono z osobna dla gwarancji i czynności serwisowych. W gwoli ścisłości -Zamawiający nie przewiduje kumulacji tych kar w razie opóźnienia w przystąpieniu do czynności serwisowych.

Ad 13. Zamawiający nie wyraża zgody  na dodanie § 6 ust 6 projektu umowy.

Ad 14. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Zgodnie z OPZ Zamawiający dopuszcza zastosowanie sygnału cyfrowego, jeśli w zestawie z czujnikiem znajduje się niezbędne oprogramowanie. Skoro w przypadku wyboru Wykonawcy dostarczającego czujnik bez oprogramowania zamówiony czujnik nie będzie posiadał oprogramowania to przywołany przepis i tak nie będzie miał zastosowania do umowy.  Zatem nie ma potrzeby wykreślania go.

Ad 15. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 10 ust 1 projektu umowy i nadaje mu brzmienie.

„Wszelkie spory i rozbieżności mogące wynikać z niniejszej umowy związane z nią Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia spory pomiędzy Stronami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego”

UWAGA!

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert zgodnie z modyfikacją SIWZ oraz zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać należy w Akademii Morskiej w Szczecinie, Kancelaria pok. 73a., ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, 
w terminie do 28.07.2020 r. do godziny 09:30

Otwarcie ofert nastąpi: 28.07.2020 r. w Akademii Morskiej, ul. Wały Chrobrego 1-2, 
70-500 Szczecin, w Dziale Zamówień Publicznych, pok. 251 o godzinie 10:00 Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału.