Szczecin, 25.03.2014 r.

Znak sprawy:	BZP/AG/9/2014

Dotyczy: 	Dostawa mętnościomierza oraz zestawu aparatury do mierzenia hałasu dla Akademii Morskiej w Szczecinie

W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Akademia Morska w Szczecinie przekazuje treść zapytań, które wpłynęły wraz z wyjaśnieniami.

Pytania:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę mętnościomierza walizkowego dokonującego pomiarów w jednostkach FNU?

2. Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę mętnościomierza walizkowego z kuwetami

okrągłymi o średnicy 1 cal?

Odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający zgadza się na dostawę mętnościomierza walizkowego dokonującego pomiarów w jednostkach FNU.

Ad 2. Zamawiający zgadza się na dostawę mętnościomierza walizkowego z kuwetami

okrągłymi o średnicy 1 cal.

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu następującej zmiany treści SIWZ.

- Rozdział XIII Opis sposobu przygotowania ofert pkt 6:

Otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i podpisanej w następujący sposób: „Oferta na dostawę mętnościomierza i zestawy aparatury do mierzenia hałasu ”, nr sprawy BZP/AG/9/2014 oraz: „Nie otwierać przed dniem 01.04.2014 r., godz. 10:00”. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Rozdział XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Otrzymuje brzmienie:

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać należy w Akademii Morskiej w Szczecinie, Kancelaria pok. 73a., ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, 
w terminie do 01.04.2014 r. do godziny 09:45.

Otwarcie ofert nastąpi: 01.04.2014 r. w Akademii Morskiej, ul. Wały Chrobrego 1-2, 
70-500 Szczecin, w Dziale Zamówień Publicznych, pok. 63 o godzinie 10:00 Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału.