Szczecin dn., 01.08.2018r.

Akademia Morska w Szczecinie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup zewnętrznego modułu zasilania i dystrybucji danych wraz z 10 metrowym kablem dla czujnika ruchu SMC-108-30 (nr seryjny: 1082833) - tzw. "junction box"

Specyfikacja:

- kabel transmisji danych od czujnika do modułu o długości 10m z zatapialną wtyczką

- moduł wyposażony w kabel wyjścia danych o ruchu (DB9/rs232)

- moduł wyposażony w dwa kable wejściowe (DB9/rs232) do wprowadzania danych z GPS (prędkość) oraz kursu

- zasilanie 230 V

- obudowa z tworzywa sztucznego

Termin składania ofert: 08.08.2018 na adres: ig@am.szczecin.pl